杜里坝景观房电路整改工程

竞争性谈判文件

苍溪县国有资产投资经营有限公司

2017年 5月

目      录

第一部分  竞争性谈判邀请函	2

第二部分  供应商须知	4

第三部分  竞争性谈判程序及办法	22

第四部分  响应文件格式	24

第五部分  合同（格式范本）	30

- 第一部分  竞争性谈判邀请函

：

苍溪县国有资产投资经营有限公司拟采用竞争性谈判的方式确定 杜里坝景观房电路整改项目供应商（施工方），欢迎贵公司按照本邀请书的有关要求前来参加竞争性谈判。

一、采购项目：苍溪县国有资产投资经营有限公司杜里坝景观房电路整改项目

二、资金来源：自筹资金

三、参加本次竞争性谈判活动的供应商应具备下列条件：

（1）在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业 。

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（3）具备电力工程施工总承包三级或三级以上资质。

（4）本项目不接受联合体响应。

四、供应商报名及领取谈判文件时间、地点：2017年 6月 1日9:00（北京时间）至2017年 6月5日18:00（北京时间）在苍溪县陵江镇白鹤路27号苍溪县国有资产投资经营有限公司行政综合部领取。

供应商参加本次谈判报名及领取竞争性谈判文件须提供以下资格证明文件：

1.营业执照副本复印件；

2.法定代表人资格证明书；

3.法定代表人授权书（原件，委托代理时提供）；

4.法定代表人及被授权代表身份证（复印件，被授权代表身份证原件随身携带备查）；

以上证明文件均须加盖供应商公章。

五、供应商递交谈判响应文件截止时间 ：2017年 6月6日9:00（北京时间）。评审开始时间：2017年6月6日9:30

六、递交响应文件及谈判评审地点：苍溪县陵江镇白鹤路27号苍溪县国有资产投资经营有限公司办公楼四楼会议室。

七、参加谈判的供应商必须于递交谈判响应文件截止时间前递交响应文件并签到，供应商在截止时间后送达的响应文件或未在规定时间内签到的，其递交的响应文件为无效响应文件。

八、本谈判文件在苍溪县国有资产投资经营有限公司网站上以公告形式发布。

九、采购人：苍溪县国有资产投资经营有限公司

地    址：苍溪县陵江镇白鹤路27号

联 系 人：高女士

联系电话：0839-2986663

2017年5月31日

- 第二部分 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苍溪县国有资产投资经营有限公司杜里坝景观房电路整改项目 |
| 2 | 采购人 | 名 称: 苍溪县国有资产投资经营有限公司 联系人：高敏 电话：0839-2986663 |
| 3 | 采购方式 | 竟争性谈判 |
| 4 | 最高限价 | 竟争性谈判最高限价为： 146000 元。 报价不能超过采购人设定的最高限价,（工程量详附件） |
| 5 | 响应承诺 | 完全响应采购人对竟争性谈判采购的实质性内容 |
| 6 | 响应有效期 | 开标后30天。 |
| 7 | 竟争性谈判保证金 | 竟争性谈判保证金为：壹仟伍佰元整（小写：1500元）。 缴纳方式：供应商需在递交响应文件截止时间前一个工作日的12：00时前以转账方式向苍溪县国有资产投资经营有限公司缴纳竟争性谈判保证金（收款单位户名：苍溪县国有资产投资经营有限公司，开户行：中国农业银行苍溪县支行状元桥分理处，账号：22286501040001333），并提供缴纳该保证金的银行转账单据和收款收据。未缴纳、未足额缴纳或延迟缴纳竟争性谈判保证金的供应商不得参与本次竞争性谈判活动。（以收款单位银行到帐时间为准）。 |
| 8 | 履约保证金 | 成交金额的10% |
| 9 | 不良行为记录 | 报名成功并缴纳保证金后，不按规定参与谈判响应的供应商纳入不良行为记录，并没收其竟争性谈判保证金 。 |
| 10 | 合同工期 | 30天（自签订合同之日起算） |

|  | 杜里坝滨江景观房电路整改工程量清单 |  |
| --- | --- | --- |
| （景观房A区和B区） 苍溪县国有资产投资经营有限公司 |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 杜里坝滨江景观房电路整改工程【市政工程（A区）】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | A区1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 95 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 92 |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 30 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A区2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 250 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 247 |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 030404017041 | 配电柜 | 1.名称 ：配电柜 2.端子板外部接线、接线端子制作安装 3.其他：开孔，配线,接地等 4.满足施工及验收规范要求. | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | A区2号楼 |  | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 010401012068 | 砖砌控制柜基础 | 1.名称、部位:配电柜砖基础 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.形状截面:见施工图 4.勾缝要求:不勾缝 5.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆、1:1.5水泥砂浆 | m3 | 0.104 |  |  |  |  |
| 8 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 杜里坝滨江景观房电路整改工程【市政工程（A区）】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | A区3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 280 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 278 |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 15 |  |  |  |  |
|  | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 杜里坝滨江景观房电路整改工程【市政工程（A区）】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | A区4号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 280 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 278 |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 15 |  |  |  |  |
| 7 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 杜里坝滨江景观房电路整改工程【市政工程（A区）】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |
|  |  | A区5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 600 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 596 |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 20 |  |  |  |  |
| 6 | 030404017041 | 配电柜 | 1.名称 ：配电柜 2.端子板外部接线、接线端子制作安装 3.其他：开孔，配线,接地等 4.满足施工及验收规范要求. | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 杜里坝滨江景观房电路整改工程【市政工程（B区）】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 定额人工费 | 暂估价 |  |
|  |  | B区1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 125 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 122 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017041 | 配电柜 | 1.名称 ：配电柜 2.端子板外部接线、接线端子制作安装 3.其他：开孔，配线,接地等 4.满足施工及验收规范要求. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B区2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B区3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 245 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 242 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 70 |  |  |  | B区4号楼 |  |
| 6 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B区5号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B区6号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B区7号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001005 | 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | 1.名称：国标铜芯电缆 铜芯电缆 YGV-0.6/1.0kV 4*1.5 | m | 630 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001074 | 配管 JDG25 | 1.名称：电线管 2.材质：扣压式薄壁钢导管 3.规格：DN25 | m | 626 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030402008075 | 电流互感器 | 1.名称：电流互感器 2.型号：TD8400-5A | 只 | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010101003072 | 绿化带开挖 | 1.土壤类别：二类土 2.弃土运距：投标人自行考虑 3.保存好原有植被 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010103001073 | 绿化带恢复 | 1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑 4.将原有植被进行栽植，保证存活率 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | 040204002010 | 人行道地砖拆除及恢复 | 1.人行道地砖拆除 2.地砖C15砼垫层 3.地砖铺设，考虑40%的新砖铺贴，其余60%旧砖利用 | m | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | B区7号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404017041 | 配电柜 | 1.名称 ：配电柜 2.端子板外部接线、接线端子制作安装 3.其他：开孔，配线,接地等 4.满足施工及验收规范要求. | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010401012068 | 砖砌控制柜基础 | 1.名称、部位:配电柜砖基础 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.形状截面:见施工图 4.勾缝要求:不勾缝 5.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆、1:1.5水泥砂浆 | m3 | 0.104 |  |  |  |  |  |
| 46 | 030404031076 | 电表安装 | 1.名称：电表 2.规格、型号：电力公司专用 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、相关要求

1.本竞争性谈判项目实行总价包干、风险包干，能满足每栋楼正常用电，每栋楼有独立电表户头 。总报价包括：该项目的所有设备购置费、人工费、材料费、安全文明施工费、安装费、试运行费用、维护保养、税费等一切费用。

2.供应商最终报价不得超出最高限价，否则作废标处理。

3.供应商必须在规定的工期内完成施工，并通过业主、供电部门验收。

4.供应商按竞争性谈判文件要求提供竞争性谈判响应文件一式三份，其中：正本一份，副本二份，分别装订成册、密封。并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性谈判作出实质性响应，否则其竞争性谈判文件将被拒绝。

5.谈判小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还竞争性谈判响应文件 。

6.竞争性谈判供应商应承担与竞争性谈判响应文件编制和递交有关的一切费用。不管结果如何，竞争性谈判采购人对上述费用不负任何责任。

7.施工合同由竞争性谈判供应商在规定的时间内与采购人签订。

8.竞争性谈判供应商在报名和递交竞争性谈判响应文件时所登记的电话和传真必须真实有效，且保持畅通，失去电话联络或无法送达书面传真，所造成的一切后果由竞争性谈判供应商自行负责。

9.竞争性谈判供应商在递交响应文件前仔细勘察竞争性谈判项目现场，对涉及项目的各种因素进行充分考虑，供应商成交并与采购人签定施工合同后，因竞争性谈判供应商人自身原因导致在踏勘现场时，收集的相关资料及数据有误，对其竞争性谈判文件报价造成的一切后果自行承担。

三、响应文件的组成

1.营业执照副本复印件

2.资质证书副本复印件

3.安全生产许可证副本复印件

4.法定代表人资格证明书

5.法定代表人授权委托书原件（委托代理时提供）

6.响应报价书

7.施工项目报价明细表

8.项目管理机构配备情况

9.其他相关资料

四、其    它

1.本次竞争性谈判不接受二次报价。但在资格审查及实质性审查通过后，如出现两家或多家报价相同且并列排名第一的，允许排名第一的供应商进行现场二次报价。

2.成交通知书在评审工作结束确定成交人后发出。竞争性谈判采购人发出的成交通知书对竞争性谈判采购人和成交人均具有法律效力，非因法定事由不得变更。

3.供应商应当自收到成交通知书发出之日起3日内，按规定提交履约保证金，并与采购人订立书面合同。

4.供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工任务，不得将成交项目转包或违法分包。

- 第三部分 谈判程序及方法

一、竞争性谈判小组的成立

谈判小组由采购人（业主）代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于谈判小组人数的三分之二。

二、评  审

评审及谈判程序：资格审查→实质性审查→商务评审→确定成交人。

（一）资格审查（强制性标准法）

1、竞争性谈判小组对竞争性谈判供应商的下列内容进行审查和复核。

（1）营业执照；

（2）资质等级：具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质；

（3）安全生产许可证；

（4）拟派往本工程的项目班子管理人员应具有的资格证书。

2、资格审查结论为“合格”或“不合格”。

（二）实质性审查

1、实质性审查内容包括：

（1）竞争性谈判文件签字、盖章以及法定代表人授权书是否合格；

（2）承诺函是否由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章；

（3）质量、工期是否符合要求；

2、实质性审查结论为“合格”或“不合格”。

（三）商务评审

对供应商的报价明细表进行详细审查，核对报价项目和工程量是否与工程量清单中的项目和工程量一致，总价是否超出采购人最高限价。 单价与总价不符的，以单价计算为准；金额或数字大写与小写不符的，以大写为准。

（四）确定成交供应商

竞争性谈判小组对竞争性谈判供应商依次评审，对合格供应商按报价由低至高顺序排出供应商候选人。排名第一的为成交供应商，排名第二、第三为候选成交供应商。成交供应商放弃成交，成交资格顺延。

评审报告应载明评审小组在对各竞争性谈判供应商的资格审查、实质性审查、商务评审各个部分的详细评审过程，并分别形成明确的评审结论，以及确定成交人的理由，依据要充分，并由评审小组成员签字。

- 第四部分 （响应文件）格式

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

竞争性谈判供应商：                               （盖公章）

日  期：      年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       系        法定代表人，现授权委托     为我单位委托代理人，以本单位的名义参加           工程的竞争性谈判活动。委托代理人在竞争性谈判活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以认可，并承担由此产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签字）：           身份证号：

法定代表人：                        （签字）

竞争性谈判供应商：                        （加盖鲜章）

年     月     日

附：代理人身份证复印件

三、响应报价书

致：

1.根据你方                工程竞争性谈判文件的要求，经踏勘项目现场和研究有关文件后，我方的报价为人民币(大写)             (RMB￥      元)若成交，我方愿意按本项目图纸、工程建设标准和工程量清单的要求承包上述工程，精心组织施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审阅全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承诺我方的工程质量标准为                   。

4.我单位作为竞争性谈判供应商，对此次竞争性谈判活动中我方所承诺的条款已经完全明确，也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在竞争性谈判活动中有违法违规行为，以及成交后因报价低或不履行承诺条款而违约，愿意承担因此带来的经济和法律责任，愿意接受监管部门市场禁入等处罚。

5.一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期，在      日历天内完成并移交全部工程，并同意你方所提出的资金支付方式。

6.我方同意所提交的竞争性谈判报价书在竞争性谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性谈判报价书及其他竞争性谈判响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.我方同意在成交后按本竞争性谈判方案要求提供相应的履约保证金。

竞争性谈判供应商：            （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：             年              月             日

四、报价明细表

（工程量清单见附件）

五、项目管理机构配备情况

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供相关人员证件复印件。

六、其他相关资料

供应商认为参加本次竞争性谈判应该提供的其他资料

- 第五部分 合同（格式范本）

发包方：苍溪县国有资产投资经营有限公司（以下简称甲方）

承包方：                              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就              工程达成如下协议。

- 工程概况

工程名称：杜里坝景观房电路整改工程

工程地点：苍溪县陵江镇杜里坝

工程内容：                                           及质量缺陷保修。

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                  元，即￥                元；该合同总价包括但不限于全部设备、材料（包括辅料、配件、备件工具等）购置费用、包装费用、运输和保险费用、搬运费用、安装调试、及质量缺陷保修所需的费用（包括劳务、材料、机械、质检、设计、制作、报建、检验试验、安装、缺陷修复、技术措施费、企业管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的一般风险、责任和义务等一切费用）。本合同执行期间合同总价不变，甲方无需另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用；若在安装中根据实际情况减少（或变更）项目或配置需扣减相应费用。

三、质量要求

1.符合国家规定的质量标准和竞争性谈判文件及响应文件要求。

2.乙方须提供全新的设备、材料（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.设备、材料必须符合或优于国家（行业）技术标准，以及本项目竞争性谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

4.乙方需将设备材料送达到甲方指定的地点，同时根据政府的规定和甲方要求提供发货数量和产品质量合格证书等书面证明、说明文件。

5.进场前乙方需向甲方提供齐全、真实的检测证明等文件，所提供的资料以甲方要求为准。

6.乙方所提供的设备材料生产厂家、设备品牌等，必须与本合同工程量清单中设备、材料基本情况的内容相匹配；乙方所供应的设备、材料不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址，不得伪造或者冒用认证标志、名优标志或质量标志，不得掺假、不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品，否则乙方应承担违约责任。

7.乙方所提供的设备、材料质量不符合要求，致使不能实现合同目的，甲方有权要求乙方在限期内重新提供符合质量要求的设备、材料，所造成的损失由乙方自行承担。

8.乙方提供的设备、材料质量不合格或存在验收时无法发现的瑕疵，乙方应承担不合格品或瑕疵设备、材料双倍赔偿责任。

9.设备、材料到施工现场后由乙方自行保管，由于乙方保管不当造成的质量问题，乙方自行承担相应损失和责任。

四、电路整改及验收

1.乙方在合同签订生效之日起        天内全部完成杜里坝景观房电路整改、调试、验收合格并交付使用。验收时须提供材料生产厂家提供的检验合格的检测报告及相关部门规定应提交的资料。

2.电路整改、调试、验收：

(1)乙方负责按照甲方的要求完成电路的整改。

(2)乙方负责电路整改后的调试工作，并负责调试过程中所有损坏零部件的更换。

(3)经调试并正常运行后，甲方和乙方共同对电路整改工程进行验收，确保电路整改符合本合同规定的要求及标准，并能够正常运行。验收合格后，由双方共同签署《验收合格报告》。

3.设备安装完成后30日内，乙方无故不提交相关主管部门出具的验收合格资料的，保修期顺延。

五、付款方式

1.合同价款在电路整改调试完成并验收合格后10日内支付合同价款的90%， 余款在验收合格之日起满一年后（免费质量保修期满）支付。

2.合同履约保证金：本合同签订前，乙方须向甲方指定账户缴纳合同价10%的履约保证金，该履约保证金在电路整改调试完成并经甲方验收合格，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件后的30日内无息退还。

3.乙方须向甲方出具合法有效的增值税专用发票及凭证资料进行合同价款结算。

六、售后服务

1.免费质保期为验收合格后满一年，质保期内出现一般质量问题，乙方应在接到通知后12小时内到场，对故障当场处理，并承担相关费用。

- 违约责任

（1）乙方未在合同约定时间内完成电路整改或整改存在瑕疵造成景观房承租户不能正常用电，给承租户造成损失的，一切责任和损失均由乙方负责，且乙方须向甲方支付合同总价款百分之十的违约金。

（2）乙方保证电路整改所用材料的权利无瑕疵 ，如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述材料主张权利或国家机关依法对材料进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收合同价款外，还应按合同总价款百分之十向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（3）乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应对甲方尚未弥补的损失进行赔偿。

（4）乙方电路整改人员必须具备相应执业资格和上岗操作证，整 改过程中，乙方全面负责施工人员的保险及安全措施保护，自行承担全部安全责任。如因无证上岗或管理不善等原因造成安全事故的，一切责任和损失均由乙方负责，且乙方须向甲方支付合同总价款百分之十的违约金。

（5）若未经甲方许可乙方擅自减少项目或变更项目，即使不影响正常使用，也需扣减相应费用并处合同总价款百分之五的违约金。

八、其它约定

乙方施工人员应严格按照相应规范、规程施工，且须遵守施工现场的相应管理制度，如乙方施工人员违章作业或不遵守施工现场管理制度的，甲方将按施工现场管理制度或办法给予处理，造成损失和责任均由乙方全部承担。

九、争议解决办法

1.因所用材料的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。材料符合标准的，鉴定费由甲方承担；材料不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担且负责承担相应损失和责任。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解，协商或调解不成的，由当事人向苍溪县人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2.本合同经甲乙双方签字盖章，且乙方已足额向甲方缴纳履约保证金后生效。

3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：苍溪县国有资产投资经营有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

乙方：   （盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

时间：   年   月   日