苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购安装

竞争性谈判文件

苍溪县兴苍建设有限公司

2018年9月

目      录

- 第一部分   竞争性谈判邀请函

- 第二部分   供应商须知

- 第三部分   谈判程序及方法

第四部分   报价明细表

第五部分   合  同

- 第一部分  竞争性谈判邀请函

：

苍溪县兴苍建设有限公司拟采用竞争性谈判的方式确定苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装，欢迎你单位按照本邀请书的有关要求前来参加竞争性谈判。

- 谈判项目：苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装

二、资金来源：自筹

三、参加本次竞争性谈判的供应商应具备下列条件：

（1）在中国境内依法注册并具有独立法人资格的合法企业；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（3）具有经营或生产电梯许可证、特种设备安装改造维修许可证

且有固定经营场所的企业；

（4）本项目不接受联合体响应。

四、供应商报名及领取谈判文件时间、地点：2018年9月25日9:00（北京时间）至2018年9月 27日18:00（北京时间）在苍溪县陵江镇白鹤路27号苍溪县兴苍建设有限公司综合部领取。

供应商参加本次谈判报名及领取竞争性谈判文件须提供以下资格证明文件：

1.营业执照副本及复印件；

2.电梯特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证复印件；

3.法定代表人身份证原件及复印件 ；

4.法定代表人授权书（原件，委托代理时提供）；

5．法定代表人和委托代理人身份证原件及复印件（委托代理时提供）。

以上复印件均需加盖供应商公章。

五、供应商递交谈判响应文件截止时间 ：2018年 9月 28日15:00（北京时间）。评审开始时间：2018年9月28日15:00。

六、递交响应文件的地点：苍溪县陵江镇白鹤路27号苍溪县兴苍建设有限公司会议室。

七、竞争性谈判地点：苍溪县陵江镇白鹤路27号苍溪县兴苍建设有限公司会议室。

八、参加竞争性谈判的供应商必须于递交谈判响应文件截止时间前递交响应文件并签到，供应商在截止时间后送达的响应文件或未在规定时间内签到的，其递交的响应文件为无效响应文件。

九、本竞争性谈判文件在四川苍溪国有投资（集团）有限公司网站上以公告形式发布。

十、竞争性谈判邀请人：苍溪县兴苍建设有限公司

地    址：苍溪县陵江镇白鹤路27号

联 系 人：向女士

联系电话：0839-2986555

2018年9月21日

- 第二部分 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装 |
| 2 | 采购人 | 名 称: 苍溪县兴苍建设有限公司 联系人：向春华 电话：0839-2986555 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 最高限价 | 竞争性谈判最高限价为：载重为3000kg的货物电梯20万元/部；载重为1600kg的载客电梯25万元/部（均含安装）。 报价不能超过采购人设定的最高限价。 |
| 5 | 响应承诺 | 完全响应采购人对竞争性谈判采购的实质性内容 |
| 6 | 响应有效期 | 开标后30天。 |
| 7 | 竞争性谈判保证金 | 竞争性谈判保证金为： 贰仟元 （小写：2000 元）。 缴纳方式：供应商需在递交响应文件截止时间前一个工作日的12：00时前以转账方式向苍溪县兴苍建设有限公司缴纳竞争性谈判保证金（收款单位户名：苍溪县兴苍建设有限公司，开户行：中国农业银行股份有限公司苍溪城郊分理处，账号：286201040002650），并提供缴纳该保证金的银行转账单据和收款收据。未缴纳、未足额缴纳或延迟缴纳竞争性谈判保证金的供应商不得参与本次竞争性谈判活动。（以收款单位银行到帐时间为准）。 |
| 8 | 履约保证金 | 成交金额的5% |
| 9 | 不良行为记录 | 报名成功并缴纳保证金后，不按规定进行谈判响应的供应商将纳入不良行为记录，没收其竞争性谈判保证金 。 |
| 10 | 履约期限 | 自签订合同之日起45天内 |

苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装（表一）

| 序号 | 品牌 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康力/恒大富士/帝奥 | 载客电梯 | 1600KG | 2 |  |  | 含安装 |
| 2 | 康力/恒大富士/帝奥 | 货物电梯 | 3000KG | 2 |  |  | 含安装 |

电梯技术规格表（表二）

1、3000kg

| 梯号 | 载货电梯 |
| --- | --- |
| 电梯位置/类型 | 有机房 |
| 电梯型号 | KLH/VF |
| 数量（台） | 2 |
| 载重 kg | 3000kg |
| 速度 m/s | 0.5m/s |
| 层/站/门 | 5层/5站/5门 |
| 有/无机房 | 有 |
| 有/无对重安全钳 | 无 |
| 井道安全门 |  |
| 井道尺寸（宽×深） | 3700*3100 |
| 轿厢尺寸（宽×深） | （长）2200*（宽）2600*（高）2300 |
| 提升高度m | 22.5m |
| 顶层高度m | 4.3m |
| 地坑深度m | 1.7 |
| 开门方式 | 中分门 |
| 轿厢净高度mm | 2300mm |
| 开门尺寸 （宽×高） | （宽）2200*（高）2100 |
| 控制方式 | 单控或并联 |
| 轿厢材料 | 喷涂钢板 |
| 轿顶材料 | 喷涂钢板，LED光源 |
| 轿厢地板 | PVC |
| 轿门 | 喷涂钢板 |
| 厅门、门套 | 喷涂钢板 |
| 轿厢主操纵面板及前壁材料 | 点阵显示，喷涂钢板 |
| 副操纵盘 | 无 |
| 残疾人操纵面板 | 无 |
| 厅外召唤显示 | 发纹不锈钢，LED点阵显示 |
| 厅外召面板及材料 | 标配无底盒外召，材质为发纹不锈钢 |
| 轿厢空调 | 无 |
| 召唤按钮材料 | 树脂类 |
| 地坎 | 铸铁 |
| 预留装修重量 | 无 |
| 扶手 | 无 |
| 备注 |  |

2、1600kg

| 梯号 | 载货电梯 |
| --- | --- |
| 电梯位置/类型 | 有机房 |
| 电梯型号 | KLH/VF |
| 数量（台） | 2 |
| 载重 kg | 1600kg |
| 速度 m/s | 0.5m/s |
| 层/站/门 | 5层/5站/5门 |
| 有/无机房 | 有 |
| 有/无对重安全钳 | 无 |
| 井道安全门 |  |
| 井道尺寸（宽×深） | 2700*2750 |
| 轿厢尺寸（宽×深） | （长）1500*（宽）2250*（高）2300 |
| 提升高度m | 22.5m |
| 顶层高度m | 4.15m |
| 地坑深度m | 1.6m |
| 开门方式 | 中分门 |
| 轿厢净高度mm | 2300mm |
| 开门尺寸 （宽×高） | （宽）1500*（高）2100 |
| 控制方式 | 单控或并联 |
| 轿厢材料 | 喷涂钢板 |
| 轿顶材料 | 喷涂钢板，LED光源 |
| 轿厢地板 | PVC |
| 轿门 | 喷涂钢板 |
| 厅门、门套 | 喷涂钢板 |
| 轿厢主操纵面板及前壁材料 | 点阵显示，喷涂钢板 |
| 副操纵盘 | 无 |
| 残疾人操纵面板 | 无 |
| 厅外召唤显示 | 发纹不锈钢，LED点阵显示 |
| 厅外召面板及材料 | 标配无底盒外召，材质为发纹不锈钢 |
| 轿厢空调 | 无 |
| 召唤按钮材料 | 树脂类 |
| 地坎 | 铸铁 |
| 预留装修重量 | 无 |
| 扶手 | 无 |
| 备注 |  |

二、相关要求

1.本竞争性谈判项目实行总价包干。总价包括电梯价款、运输费、安装调试费、验收、质保期内售后服务费 、税费等一切费用。

2.供应商最终报价不得超出最高限价，否则作废标处理。

3.供应商必须在合同规定期限内完成电梯购置、安装，并经相关部门和公司验收合格。

4.供应商按竞争性谈判文件要求提供竞争性谈判响应文件一式三份，其中：正本一份，副本二份，分别装订成册、密封，在封口处加盖公章。并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性谈判作出实质性响应，否则其竞争性谈判文件将被拒绝。

5.竞争性谈判评审小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还竞争性谈判响应文件 。

6.竞争性谈判供应商应承担与竞争性谈判响应文件编制和递交有关的一切费用。不管结果如何，竞争性谈判采购人对上述费用不负任何责任。

7.采购合同由成交的竞争性谈判供应商在规定的时间内与采购人签订。

8.竞争性谈判供应商在报名和递交竞争性谈判响应文件时所登记的电话和传真必须真实有效，且保持畅通，失去电话联络或无法送达书面传真，所造成的一切后果由竞争性谈判供应商自行负责。

9.竞争性谈判供应商在递交响应文件前应仔细勘察竞争性谈判项目现场，对涉及项目的各种因素进行充分考虑，供应商成交并与采购人签定采购合同后，因竞争性谈判供应商自身原因导致在踏勘现场时，收集的相关资料及数据有误，对其竞争性谈判文件报价造成的一切后果由竞争性谈判供应商自行承担。

三、竞争性谈判响应文件的组成

1.营业执照复印件

2.电梯特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证复印件

3.法定代表人身份证复印件

4.法定代表人授权委托书原件（委托代理时提供）

5.业绩证明

6.响应报价书

7.其他相关资料

四、其    它

1.本次竞争性谈判不接受二次报价。但在资格审查及实质性审查通过后，如出现两家或多家报价相同且并列排名第一的，允许排名第一的供应商进行现场二次报价。

2.成交通知书在评审工作结束确定成交人后发出。竞争性谈判采购人发出的成交通知书对竞争性谈判采购人和成交人均具有法律效力，非因法定事由不得变更。

3.成交供应商应当自收到成交通知书之日起3日内，按规定提交合同价款5％的履约保证金，并与采购人订立书面合同。

4.供应商应当按照合同约定履行义务，完成电梯购置和安装任务。

- 第三部分 谈判程序及方法

一、竞争性谈判评审小组的成立

评审小组由采购人（业主）代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于评审小组人数的三分之二。

二、评  审

评审及谈判程序：资格审查→实质性审查→商务评审→确定成交人。

（一）资格审查（强制性标准法）

1、竞争性谈判评审小组对竞争性谈判供应商的下列内容进行审查和复核。

（1）营业执照；

（2）法定代表人身份证明

2、资格审查结论为“合格”或“不合格”。

（二）实质性审查

1、实质性审查内容包括：

（1）竞争性谈判响应文件签字、盖章、密封以及法定代表人授权委托书是否合格；

（2）承诺函是否由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章；

2、实质性审查结论为“合格”或“不合格”。

（三）商务评审

对供应商的业绩和报价明细表进行详细审查，核对报价项目和采购家电清单是否一致，总价是否超出采购人最高限价。 单价与总价不符的，以单价计算为准；金额或数字大写与小写不符的，以大写为准。

（四）确定成交供应商

竞争性谈判评审小组对竞争性谈判供应商依次评审，对合格供应商按报价由低至高顺序排出供应商候选人。排名第一的为成交供应商，排名第二、第三为候选成交供应商。若成交供应商放弃成交，成交资格顺延。

评审报告应载明评审小组在对各竞争性谈判供应商的资格审查、实质性审查、商务评审各个部分的详细评审过程，并分别形成明确的评审结论，以及确定成交人的理由，依据要充分，并由评审小组成员签字。

- 第四部分 竞争性谈判（响应文件）格式

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：       年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                  的法定代表人。

特此证明。

竞争性谈判供应商：                               （盖公章）

日  期：      年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        系         法定代表人，现授权委托        为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装 的竞争性谈判活动。委托代理人在竞争性谈判活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以认可，并承担由此产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权，特此委托。

代理人 ：                  （签字）身份证号：

委托人：                    （签字）

竞争性谈判供应商：                        （加盖鲜章）

年     月     日

附：代理人身份证复印件

三、竞争性谈判响应报价书

致：

1.根据你方                竞争性谈判文件的要求，经踏勘项目现场和研究有关文件后，我方的报价为人民币(大写)             (RMB￥      元) 。

2.我方已详细审阅了全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承诺我方电梯采购和安装的质量为                   。

4.我单位作为竞争性谈判供应商，对此次竞争性谈判活动中我方所承诺的条款已经完全明确，也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在竞争性谈判活动中有违法违规行为，以及成交后因报价低或不履行承诺条款而违约，愿意承担由此带来的经济和法律责任，愿意接受监管部门市场禁入等处罚。

5.一旦我方成交，我方保证按合同协议书约定期限，在    日历天内完成采购、运输、安装，并同意你方所提出的资金支付方式。

6.我方同意所提交的竞争性谈判报价书在竞争性谈判有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性谈判报价书及其他竞争性谈判响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8.我方同意在成交后按本竞争性谈判文件要求交纳相应的合同履约保证金。

竞争性谈判供应商：            （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：           年           月          日

四、报价明细表

| 序号 | 品牌 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 载客电梯 | 1600KG | 2 |  |  | 含安装 |
| 2 |  | 货物电梯 | 3000KG | 2 |  |  | 含安装 |

- 其他相关资料

1.营业执照复印件

2.电梯特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证复印件

3.业绩证明

4.其他相关资料

5.供应商认为参加本次竞争性谈判应该提供的其他资料

注：以上资料需加盖单位公章，否则无效。

- 第五部分 合同（格式范本）

采购方：     苍溪县兴苍建设有限公司   （以下简称甲方）

供应方：                              （以下简称乙方）

- 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装协商一致，达成如下协议。

- 概 况

采购项目：苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装

采购内容：见苍溪县中小微企业孵化园项目电梯采购和安装清单

二、合同总价

合同总价为人民币大写：                  元，即￥                元；包括电梯价款、运输费 、安装费及质保期内售后服务费、税费等所有费用。

三、质量要求

1. 符合电梯国家现行的规范、技术质量标准是《电梯工程施工质量验收规范》GB50310—2002；《电梯制造与安装安全规范》GB7588—2003；《电梯技术条件》GB/T10058—2009。

2.乙方须提供全新的电梯（含配件等），外观完好。

3.乙方需严格按照甲方要求（包括材质、规格、数量、质量等）采购安装电梯，并经验收合格。

5.乙方所提供电梯不得伪造产地，不得伪造或者冒用他人的厂名、厂址，不得伪造或者冒用认证标志、名优标志或质量标志，不得掺假、不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品，否则乙方应承担违约责任。

6.乙方所提供的电梯质量不符合要求，致使不能实现合同目的，甲方有权要求乙方在限期内重新提供符合质量要求的电梯，由此造成的损失均由乙方自行承担。

7.乙方提供的电梯质量不合格或存在验收时无法发现的瑕疵，乙方应承担提供不合格产品或瑕疵电梯双倍赔偿责任。

8.电梯运到甲方指定地点后由乙方自行保管，由于保管不当造成的质量问题，乙方自行承担相应损失和责任。

四、验收

乙方必须在本合同签订之日起        天内全部完成电梯采购及安装 。乙方采购安装完毕后由甲方组织验收，验收时乙方须提供电梯生产厂家提供的检验合格的合格证书和使用说明书等书面证明、说明文件。

五、合同履约保证金

本合同签订前，乙方须向甲方指定账户缴纳合同总价5%的履约保证金，该履约保证金在电梯采购及安装完毕，甲方验收合格并交付使用3月后的10天内无息退还。

六、价款支付

1.合同签订后，七日内甲方支付乙方电梯预付款为合同价款的20%；电梯运输到项目现场，甲方支付到合同价款的60%(含预付款)；在电梯采购安装完毕，经验收合格并取得电梯使用证书，交付使用后10日内支付到合同价款的97%；余款在验收合格之日起满一年后（免费质量保修期满）支付。

2.乙方须向甲方出具合法有效的增值税专用发票及凭证资料进行合同价款结算。

七、售后服务

1.电梯在安装后十五日内，因质量问题甲方提出退货或换货的，乙方应立即退换。

2.使用12个月内，因质量问题甲方提出维修，乙方应立即在24小时内上门检查并修理，如果乙方未在上述时间内处理的，甲方有权委托第三方进行维修或更换，所发生的费用由乙方承担。

八、违约责任

1.乙方延迟电梯安装超过七个工作日的视为不能交付，如乙方不能交付本合同项下产品的，应向甲方支付合同总金额3%的违约金和因不能交货给乙方造成的所有损失。

2.乙方延迟交付或延迟安装电梯的，自延迟交付或延迟安装之日起至实际交付或安装之日止应向甲方支付100元/日的违约金。

3.甲方对电梯验收不合格且甲方要求乙方在合理期限内完成整改，乙方在规定期限内未完成整改的，自逾期整改之日起至实际完成整改之日止应向甲方支付200元/日的违约金。

4.乙方无正当理由迟延开展售后服务工作的，应自逾期开展售后服务工作之日起向甲方支付100元/日的违约金。

5.乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应对甲方尚未弥补的损失进行赔偿。

九、其它约定

乙方安装人员应严格按照相应规范、规程安装，且须遵守现场的相应管理制度，如乙方安装人员违章作业或不遵守现场管理制度的，甲方将按现场管理制度或办法给予处理，由此造成的损失和责任均由乙方全部承担。

十、争议解决办法

1. 所供电梯因质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，乙方还需负责承担相应损失和责任。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解，协商或调解不成的，由当事人向苍溪县人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2.本合同经甲乙双方签字盖章，且乙方已足额向甲方缴纳合同履约保证金后生效。

3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：苍溪县兴苍建设有限公司（盖章）

法定代表人：                         （签字）

委托代理人：                         （签字）

乙方：                               （盖章）

法定代表人：                         （签字）

委托代理人：                         （签字）

合同签定时间：   年   月   日